Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении графика включения и отключения наружного освещения городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Архангельской области «Северодвинск», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного проживания населения городского округа Архангельской области «Северодвинск»:

1. Утвердить график включения и отключения наружного освещения городского округа Архангельской области «Северодвинск» 
с 26 июля 2024 года по 31 июля 2025 года согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Руководителям муниципальных предприятий СМУП «Горсвет», СМУП «Белое озеро» обеспечить работу системы наружного освещения 
на территории Северодвинска в соответствии с утвержденным графиком.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Заместитель Главы 
Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству                                                                  А.П. Латышев

Никитин Николай Николаевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя

Главы Администрации Северодвинска

по городскому хозяйству

от ______________№ _____________

График включения и отключения наружного освещения городского округа Архангельской области «Северодвинск»,

координаты: 64,56 град. С.Ш. и 39,83 град. В.Д. (время московское)

| месяцы года | Пятидневки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество часов темного времени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1–5 |  | 6–10 |  | 11–15 |  | 16–20 |  | 21–25 |  | 26–30 |  |  |  |
|  | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. |  |  |
|  | час. | час. | час. | час. | час. | час. | час. | час. | час. | час. | час. | час. |  |  |
| июль | Освещение не включается |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02–20 | 22–30 | 24,5 |  |
| август | 02–43 | 21–59 | 02–53 | 21–47 | 03–11 | 21–27 | 03–32 | 21–07 | 03–49 | 20–47 | 04–12 | 20–19 | 182,27 |  |
| сентябрь | 04–28 | 20–02 | 04–44 | 19–43 | 05–01 | 19–23 | 05–16 | 19–05 | 05–31 | 18–48 | 05–45 | 18–30 | 289,65 |  |
| октябрь | 05–59 | 18–12 | 06–15 | 17–54 | 06–30 | 17–36 | 06–43 | 17–19 | 06–59 | 17–05 | 07–16 | 16–44 | 402,02 |  |
| ноябрь | 07–31 | 16–31 | 07–47 | 16–14 | 08–03 | 16–01 | 08–17 | 15–50 | 08–30 | 15–38 | 08–42 | 15–29 | 480,62 |  |
| декабрь | 08–52 | 15–25 | 09–00 | 15–18 | 09–05 | 15–17 | 09–13 | 15–14 | 09–17 | 15–16 | 09–16 | 15–21 | 550,93 |  |
| январь | 09–12 | 15–31 | 09–06 | 15–42 | 08–57 | 15–54 | 08–46 | 16–10 | 08–34 | 16–25 | 08–18 | 16–45 | 522,83 |  |
| февраль | 08–04 | 17–00 | 07–49 | 17–15 | 07–35 | 17–30 | 07–18 | 17–46 | 07–01 | 18–01 | 06–53 | 18–10 | 394,73 |  |
| март | 06–37 | 18–24 | 06–21 | 18–37 | 06–02 | 18–53 | 05–42 | 19–10 | 05–22 | 19–25 | 04–58 | 19–45 | 340,5 |  |
| апрель | 04–40 | 20–04 | 04–18 | 20–21 | 04–00 | 20–37 | 03–35 | 20–55 | 03–10 | 21–16 | 02–47 | 21–38 | 216,5 |  |
| май | 02–23 | 22–00 | 01–54 | 22–21 | 01–38 | 22–40 | 01–18 | 22–55 | Освещение не включается |  |  |  | 70,97 |  |
| июнь | Освещение не включается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 3 475,52 |  |
| июль | Освещение не включается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для учета метеорологических условий применять поправку на наиболее раннее включение и более позднее выключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при облачности верхнего яруса – 4–6 минут; среднего яруса – 5–8 минут; нижнего яруса – 7–12 минут; дождь – 10–12 минут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время включения и выключения представлено для последнего дня пятидневки, время для промежуточных дней определяется интерполированием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |